指定作業
一、國立臺灣海洋大學   年度實驗(習)場所危害暨防護措施告知單
為加強新進人員實驗(習)場所安全衛生觀念，及落實負責人(教師)善盡告知危害及提供防護措施之義務，本表每間實驗(習)場所請填寫一張，由「實驗(習)場所負責人」及「新進人員」簽章後，併教育訓練紀錄上傳至本校TronClass系統並自行留存備查。
	學院名稱
	
	系所名稱
	

	實驗(習)場所
名稱
	

	實驗(習)場所
位置
	大樓名稱：

室號：
	實驗(習)場所分機
	


---------------------------------------------------------------------------
	項目
	內容

	□實驗(習)場所負責教師已告知潛在危害因子
	□物理性危害：

  機械(夾、捲、切、割、擦傷等)

  高/低溫(燙傷/凍傷)

  電氣(感電等)

  噪音(聽力受損等)
□生物性危害：細菌、微生物、病毒感染等
□化學性危害：火災爆炸、腐蝕、中毒等
□放射性危害：器官病變等

□其他：如野外調查研究等。

	□實驗(習)場所負責教師已提供實驗標準作業程序(如：儀器設備操作SOP)
	實驗標準作業程序文件名稱：

1.

2.

3.

	□實驗(習)場所負責教師已教導並提供防護具(措施)使用
	□穿戴護目鏡、口罩、手套、實驗衣、包鞋等
□緊急沖淋設備位置及操作

□其他：

	□實驗(習)場所負責教師已告知緊急逃生路線
	□逃生路線
□緊急聯絡方式

	□實驗(習)場所學生已詳閱本校安全衛生工作守則及場所守則
	1.請至學校首頁/行政單位/職業安全衛生中心/首頁/工作守則。
2.請實驗(習)場所所有新進人員於學校安全衛生工作守則及場所守則簽名，自行留存，守則放置於實驗室明顯處。


新進人員簽章：

實驗(習)場所負責人(教師)簽章：
[image: image1.png]


         二、              實驗室安全衛生工作守則(範例)   

本守則僅為一般性實驗場所之安全衛生管理提醒要項，特殊性質之實驗場所，應依個別實際危害性質之不同，自訂注意須知或特殊工作守則。

1、 必須詳閱本校安全衛生工作守則(職安中心網頁)並遵守本校及所屬單位訂定之安全衛生工作守則及相關注意事項。

2、 依自動檢查計畫確實執行實驗場所環境、儀器、設備等作業檢點、定期檢查(法定、日、週、月、學期、年等)。

3、 任何實驗應明訂標準作業程序、作業條件及安全衛生注意事項(包括危害鑑別、風險評估及控制)，並確實遵守；任何註明禁止行為，均不可違反。

4、 實驗室注意事項：

1. 延長線為臨時性接電，選用時，應選擇具有自動過載跳脫裝置及有接地端並經電工安全檢驗合格之延長線，切勿過載及延長線再接延長線使用；近水潮濕處之電氣設備應有漏電裝置。

2. 實驗進行中，對於防火、防爆、防水、防地震都須有相當的考慮，並在門上明顯位置告示緊急狀況之簡易處理流程、緊急聯絡人及聯絡方式。

3. 未經允許不可擅自進入或取用他人實驗室之器材及設備等物品，各實驗室應確實進出人員管理及建立借用登記簿。

4. 儀器應妥為保管定期維護，並隨附使用說明書、預約登記簿及使用登記簿等;儀器設備等如有故障，應立即報告實驗場所負責人處理，維修好後才能繼續使用。

5. 從事任何實驗前，應確實做好安全評估，並採取適當的防護措施。使用儀器前，務必詳細研讀使用說明書，不會使用時，請勿自行動手，以免發生意外。應依標準作業流程(SOP)操作。

6. 操作危險機械設備前應確認其所有安全防護措施正常，並防止捲夾切割及被撞等傷害。
7. 烘箱、蒸餾器等加熱設備附近嚴禁放置易燃物及易爆炸化學藥品，操作時需有人在現場，避免過熱或超時加熱，造成危險。應避免單獨於實驗室從事實驗。
8. 在實驗室內，應穿著實驗衣及安全鞋，必要時須配戴防護手套、安全眼鏡及防護口罩。

9. 實驗室成員均須會操作滅火器，並確知各項緊急應變設備(如緊急沖淋器、急救箱、個人防護具及逃生口等)之所在位置及使用方法。

10. 實驗室內禁止吸煙、飲食、喧鬧、嬉戲或進行無關的實驗，冷藏化學藥品之冰箱不得放置食品、飲料。

11. 氣體鋼瓶應直立並以鐵鍊等固定不使動搖，防止地震及碰撞倒下，其壓力錶也應明顯標示出最高使用壓力位置。
5、 運作化學品注意事項：

1. 化學藥品及氣體鋼瓶應依「危害性化學品標示及通識規則」張貼危害圖式及內容，應注意不相容性並分類貯存。

2. 使用化學藥品場所，應於現場明顯處備置：

   (1)化學藥品清單 (2)安全資料表(SDS) (3)緊急應變(含洩漏處理)設備。

   並於實驗前詳細閱讀有關藥品之安全資料表(SDS)。

3. 實驗室廢液、空瓶、廢棄物應依環保法令相關規定標示清楚並分類存放，不得任意傾倒、堆放。

4. 從事會產生毒性、腐蝕性蒸氣之作業時，應在排氣櫃內進行。危險性或異味實驗時，實驗在進行中需於門外張貼警示標示，並請張貼緊急處理聯絡人。

5. 使用排氣櫃前須先將抽風裝置打開，等三分鐘後再進行作業，使用中之玻璃拉門高度，應低於人員操作時之口鼻呼吸帶高度。

6、 具危險性之實驗或實習，應在正常辦公時間內進行，如需要在非辦公時間進行，則須先經指導教授或實驗場所負責人同意，操作時需有人在現場。

7、 最後離開實驗室的人員，尤其是停電、週末及放長假前，必須確實檢查所有化學用品是否擺放正確位置、所有電器、氣體鋼瓶、實驗設備之開關、水龍頭、及實驗室門窗等是否確關閉。
以上內容我已詳閱並一定確實遵守。  學號:            簽名:                日期：         

三、緊急應變
通報(本校總機24622192)
系所辦分機:                ，職安中心分機:                ，衛保組分機:               

駐警隊電話:                ，校安中心(軍訓室)電話:                      

毒性及關注化學物質運作場所發生事故時，應於30分鐘內通報基隆市環境保護局電話；            
請畫出以下位置,如無請於該項後面寫無(請手繪)
 eq \o\ac(○,1)工作場所門-內開、外開      

 eq \o\ac(○,2)工作場所電氣箱位置

 eq \o\ac(○,3)工作場所內滅火器及外面離工作場所最近之滅火器

 eq \o\ac(○,4)實驗場所個人防護具位置—手套、安全眼鏡、口罩、實驗衣.....

 eq \o\ac(○,5)實驗場所配置、藥品櫃、毒化物、氣體鋼瓶、安全資料表

 eq \o\ac(○,6)實驗場所緊急應變器具—吸液棉、防毒面具、急救箱….

 eq \o\ac(○,7)離工作場所最近之緊急沖淋設備

 eq \o\ac(○,8)離工作場所最近之緊急應變櫃

 eq \o\ac(○,9)逃生路線
工作場所位置             大樓              室
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	走道


